Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Controle Automático de um Sistema de Refrigeração

por compressão de vapor

Autores:

Discente: Werner Luft Botelho

Orientador: José Eli Santos dos Santos

Rio Grande, Setembro de 2010.

1 – Introdução

Sabe-se que os sistemas automatizados são processos que não requerem a intervenção humana, o que propicia uma maior segurança de operação, melhor desempenho além de maior confiabilidade dos resultados obtidos. A possibilidade de aplicar tais recursos automatizados em um sistema de refrigeração, visando propiciar um melhor aproveitamento da energia elétrica, surgiu como um dos atrativos deste trabalho de pesquisa junto com a instrumentação e supervisão do processo de refrigeração. Com a avaliação de grandezas como temperatura, pressão e corrente elétrica, visou-se melhorar, gradativamente, o coeficiente de desempenho de um sistema de refrigeração por compressão de vapor.

2 – Objetivos

Os principais objetivos deste trabalho de pesquisa se basearam no estudo, implementação e proposição de estratégias de otimização e controle automático aplicados a um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Para alcançar tais objetivos, foi necessário:

- A implementação prática das estratégias de supervisão e controle em estudadas para possibilitar a validação dos resultados conseguidos em ambiente de simulação;

- Difusão de conceitos associados à eficiência energética;

- Obter conhecimento dos ciclos termodinâmicos de refrigeração e da possibilidade da aplicação de controladores lógicos programáveis (CLP) em sistemas de refrigeração, para realizar o controle automático do mesmo;

- Propor modificações e/ou novas estratégias de supervisão e controle, com a finalidade de superar as dificuldades encontradas.

3 – Metodologia

Como metodologia de trabalho, seguiram-se, basicamente, os seguintes passos:

- Revisão bibliográfica na área de supervisão de sistemas e controle bem como o estudos inerentes a ciclos termodinâmicos;

- Confecção da unidade de refrigeração por compressão de vapor a ser supervisionada e controlada;

- Desenvolvimento do todo o hardware (passível de construção e calibração) necessário à implementação prática das estratégias de supervisão e controle do sistema de refrigeração.

Vale salientar que, apesar das grandes possibilidades de comprovação, via simulação, das técnicas de supervisão/controle adotadas, foi necessária a validação dos resultados obtidos, através da construção do sistema de refrigeração e estudo do seu comportamento.

4 – Resultados e discussão

Como esperado, encontraram-se diferenças nos resultados obtidos em ambiente de simulação (que tinham como base o estudo teórico dos ciclos de refrigeração) e os encontrados ao avaliar o comportamento real do sistema de refrigeração construído. Tais diferenças (nos valores indicados de temperatura de descarga e sucção e suas pressões) devem-se aos erros e incertezas dos sensores de temperaturas (construídos e calibrados em laboratório) e transdutores de pressão utilizados, condições locais de operação, bem como pelo fato de haver diferença significativa em resultados teóricos e reais.

Devido a dificuldades encontradas em adquirir os equipamentos necessários para montar o sistema de refrigeração em nível de controle, foi montado um sistema que permitisse pelo menos sua supervisão.

5 – Considerações Finais

Este trabalho, pelo fato de envolver o estudo de um sistema termodinâmico de refrigeração, deve ter seu estudo continuado, visto que sistemas termodinâmicos são de grande importância na área da engenharia e eficiência energética.

6 – Referências Bibliográficas

ALTUS. “Manual de Utilização – Série PICCOLO/QUARK”, Ver. D – 2003, Cód. Doc.MU299014,2003.

ELIPSE SOFTWARE LTDA. “Tutorial Elipse – SCADA”, Poto Alegre, 2004.

COSTA, E.C. “Refrigeração”, vol. 1, São Paulo – SP, 1982.

*** PALAVRAS – CHAVE:

- Controle automático;

- Supervisão

- Refrigeração