A água do seu poço é ferruginosa?

de Paiva, Mariele & Baumgarten, Maria da Graça Zepka

*marieledepaiva@gmail.com

Palavras - chave: Ferro, Kit analítico

Introdução

A água subterrânea é alternativa de abastecimento em áreas sem suprimento de água potável. Ela pode apresentar substâncias naturais, como o Ferro (Fe), que é abundante na crosta terrestre.

A água subterrânea recém coletada pode ter boa aparência, mas não ser adequadas ao consumo humano. O ferro na forma reduzida ferrosa (Fe+2) pode frequentemente estar presente na água subterrânea pouco oxigenada e não ser visível, mas quando essa água fica exposta ao ar, amarela e turva pela oxidação do ferro.

A ingestão continuada de águas ferruginosas pode favorecer doenças gástricas entre outras (Monteiro et al, 2002). Por isso, é importante que os consumidores de água subterrânea saibam a quantidade de ferro nela existente. Na decisão de poder consumir a água de um poço, deve-se levar em conta o teor de ferro e, assim, avaliar se o poço foi perfurado no local e na profundidade adequados.

Nesse sentido, um teste rápido e simples que identifique o nível ferruginoso da água subterrânea pode evitar o consumo de água contaminada e, em caso de novos poços, evidenciar a necessidade da interrupção da perfuração e a definição de um novo local para tal.

O acesso a laboratórios apropriados e o custo analítico podem dificultar a quantificação do ferro na água. Nesse contexto, esse trabalho propõe a disseminação de um Kit analítico que proporciona a análise do ferro de águas subterrâneas, com reação colorimétrica (método de APHA, 1998, otimizado por Paiva et al., 2009), numa versão simplificada e acessível ao público leigo.

O objetivo desse trabalho é a estruturação e divulgação desse kit, com instruções de procedimentos fáceis, sem riscos, com resultados imediatos e sem fins lucrativos.

Metodologia

O kit aqui apresentado (Fig.1) é baseado nos disponibilizados no comércio pela LABCON TEST® para aquários. É composto de: 4 frascos escuros de 25 mL onde são colocados os reagentes analíticos identificados como R1, R2, R3 e R4; um frasco transparente com tampa, com registro de volume onde vai a amostra e os reagentes nela adicionados; uma cartela de cores; um manual de uso.  O fornecimento do Kit e informações sobre o mesmo através do contato com os autores desse trabalho.

Figura 1: Kit analítico proposto

Resultados e Discussão

Uso do Kit: recolher no frasco da amostra 5 mL da água subterrânea recém coletada. Pingar 2 gotas de R1, tampar e agitar. Em águas que ficaram expostas ao ar por algumas horas antes do teste, adicionar 2 gotas de R4 antes do R1. Imediatamente, pingar 6 gotas de R2 e 6 gotas de R3. Tampar o frasco, agitar, esperar dez minutos e comparar a cor formada na amostra com a cartela de cores.

Conclusão

Águas subterrâneas com mais que 0,3 mg/L de ferro são ferruginosas e não potáveis. Seu consumo deve ser precedido da retirada parcial do ferro por oxidação natural (exposição ao ar por 48 h) e/ou cloração,adição de 2 a 4 gotas de hipoclorito/L, seguido de decantação e filtração do sobrenadante.

Com a disponibilização do Kit, pessoas de comunidades que consomem água subterrânea (geralmente áreas com poucos recursos) poderão conhecer melhor a qualidade dessa água e, assim, tomar providências para otimizar a situação, seja tratando a água ou trocando o local ou a profundidade do poço. Garantindo assim melhor qualidade de vida.

Bibliografia

APHA 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC. 1193 p.

CONAMA. 2008. MMA. Resolução n° 396, 03/abril. Classificação e diretrizes ambientais para enquadramento de águas subterrâneas. 13 p.

DE PAIVA, M. L.; WALLY, M.; BAUMGARTEN, M. G. Z. 2009. Especiação do ferro em águas subterrâneas: otimização do método espectrofotométrico na região da luz visível. In: VIII MPU.. Rio Grande. FURG.

MONTEIRO CA, CONDE WL, POPKIN, BM, 2002. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. Public Health Nutr.2002;5(1A):105-12.